## Feuille 1
| BOREDERAU DES PRIX- DETAILS ESTIMATIF |  |  |  |  | Date : 12/06/2026
Objet : Travaux d'alimentation en eau potable du village Tazga commune Anougal et village Tamgounsi commune Tidili Msfioua province Al Haouz.
N° | Désignation des prestations | Unité de mesure | Qté village Tassga | Qté village Tamgounsi | Total quantités | Prix unitaire ( Hors TVA ) | Prix Total (HT)
1 | Forage de puit dans touts terrains | ml | 150 | 70 | 220 |  | 0
2 | Fourniture et pose de panneau solaire 590W | U | 24 | - | 24 |  | 0
3 | Fourniture et pose Onduleur 11 KW triphase | U | 1 | 1 | 2 |  | 0
4 | Fourniture et pose de structure métallique de maintien des panneaux | Ens | 1 | - | 1 |  | 0
5 | Fourniture et pose d'accessoires de fixation,cablage de reccordement DC ,disjoncteur de protection DC ,parafoudre,et fusible y compris touts sujétions de fixation, protection et mise en service . | Ens | 1 | - | 1 |  | 0
6 | Fourniture et pose de Pompe immergée 11 KW | U | 1 | 1 | 2 |  | 0
7 | Fourniture et pose cable immergée 3x6 | ml | 150 | 70 | 220 |  | 0
8 | Fourniture et pose de conduite polyéthylène 63-16 Bar | ml | 500 | 700 | 1200 |  | 0
9 | Fourniture et pose de cable torsadé 2x25 mm² | U | 200 | - | 200 |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TVA | [6 empty] | 0
TAUX TVA 20% | [6 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [6 empty] | 0